## Slide 1: Valtion tukeman asuntorakentamisen keskus: Korjausavustukset
Erityisasiantuntija Leif Andersson Valtion tukeman asuntorakentamisen keskus

## Slide 2: Valtion tukeman asuntorakentamisen keskus
Varke eli Valtion tukeman asuntorakentamisen keskus on valtion virasto, jonka yhtenä tehtävänä on jakaa asumiseen liittyviä valtionavustuksia - Ennen meidän nimi oli ARA
Valtionavustukset ovat valtion varoista myönnettävää harkinnanvaraista rahoitusta, jolla tuetaan jotakin yhteiskunnallisesti tarpeellista toimintaa tai hanketta
Varken avustuksia ja palveluita: - Esteettömyysavustus ja hissiavustus - Energia-avustus - Korkotukilaina ja takauslaina - Energiatodistusrekisteri + useita muita palveluita tai avustuksia

## Slide 3: Energia-avustus 2026-2027

## Slide 4: Energia-avustus 2026-2027
Kenelle avustus on tarkoitettu?
  Avustusta myönnetään asunto-osakeyhtiöille ja ns. Varke-yhteisöille
  Avustusta ei myönnetä henkilöasiakkaille tai taloudellista toimintaa harjoittaville yhteisöille, kuten vuokrataloyhtiöille
Kuinka paljon avustusta voi saada?
  Kehysriihen linjauksen mukaan energia-avustusta jaetaan vuosina 2026-2027 yhteensä 110 miljoonaa euroa
  Avustuksen määrä on enintään 4 000 euroa asuntoa kohden, kuitenkin enintään 50 prosenttia korjaushankkeen avustettavaksi hyväksytyistä ja toteutuneista energiatehokkuutta parantavista kustannuksista.
Milloin voi hakea?
  Haku: 28.9.2026 klo 8.00 – 1.12.2027 (tai niin kauan kuin määrärahaa riittää)
Notes: Vuoden 2020–2023 energia-avustusten maksatusten perusteella kerrostaloasunnot saivat avustusta keskimäärin
2 900 €/asunto ja rivitaloasunnot 3 400 €/asunto. Kerrostaloasuntojen osuus näiden talotyyppien yhteisestä
budjetista oli 80 % ja rivitaloasuntojen 20 %. Näillä oletuksilla 110 milj. € avustuksella olisi mahdollista tukea 36 800
asunnon energiatehokkuuden parannusta.

## Slide 5: Avustuksen tarkoitus ja sen vaikutukset
Avustuksen tavoitteena on lisätä asunto-osakeyhtiötalojen ja valtion tuella rahoitettujen vuokra- ja asumisoikeustalojen energiakorjauksia ja korjausrakentamista. Lisäksi avustuksella tavoitellaan rakentamisen työllisyyttä lisäävää vaikutusta.
Avustuksen arvioidaan riittävän jopa 36 000 asunnon energiatehokkuuden parantamiseen
Energiasäästön arvioidaan vastaavan 14 000 – 24 000 pientalon vuosikulutusta
Työllisyysvaikutukset arvion mukaan 7 200 henkilötyövuotta
Avustus on Suomen hallituksen päättämä ja valtion budjetista tuleva valtionavustus, jota ei pidä sekoittaa vuonna 2028 mahdollisesti alkavaan Euroopan unionin Sosiaaliseen ilmastorahastoon ponnahduksensa ottavaan energia-avustukseen

## Slide 6: Millaisiin hankkeisiin avustusta voi saada?
Edellytyksenä E-lukulaskelmalla osoitettava energiatehokkuuden paraneminen verrattuna rakentamisajankohdan mukaiseen tasoon
  Energiatehokkuuden täytyy parantua asuinkerrostaloissa 23 % ja pien-, ketju- sekä rivitaloissa 28 %
Avustettavien toimenpiteiden valikoima on laaja, usein korjaushanke sisältää useita eri toimenpiteitä
  Energiatehokkuuden parantaminen ja sisäilmasto-olosuhteiden parantaminen
  Järjestelmien säätöön, tasapainotukseen ja ohjaukseen liittyvät toimenpiteet
  Järjestelmän oikean toiminnan varmistavat toimenpiteet suunnittelu-, työ- ja rakennuskustannuksineen sekä tarvittavat energiatehokkuuden osoittavat laskelmat ja energiatodistuksen laatiminen
  Kaukolämpöön tai maalämpöön tai muulla lämpöpumpulla tuotettuun lämpöön siirtyminen, jos luovutaan käytössä olevasta fossiilista polttoainetta käyttävästä lämmitysjärjestelmästä
Esimerkkejä avustettavista toimenpiteistä:
Lisälämmöneristys
Ikkunoiden ja ulko-ovien vaihto
Ilmanvaihtojärjestelmine uusiminen lämmöntalteenotolla
Siirtyminen pois fossiilisesta lämmitysjärjestelmästä
Aurinkosähköjärjestelmät ja aurinkokeräimet
Automaatio-, ohjaus-, seuranta- ja säätöjärjestelmät
Energian varastointiratkaisut

## Slide 7: Avustuksen hakeminen
Energia-avustusta haetaan Varken verkkoasiointipalvelussa
Verkkoasioinnin palveluihimme voi kirjautua pankkitunnuksilla, varmennekortilla tai mobiilivarmenteella
Kun asioit yhteisön puolesta, tarvitset yhtiöltäsi kirjautumista varten Suomi.fi-valtuuden. Taloyhtiöiden ja muiden kiinteistöyhtiöiden hakemuksissa tarvittavan valtuuden nimi on Asuinrakennusten korjausavustusten hakeminen. - Jos sinulla on yksin yhtiön nimenkirjoitusoikeus, et tarvitse valtuutta.
Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä mutta hyväksytään vasta, kun kaikki avustuksen ehtojen edellyttämät tiedot ja liitteet on toimitettu Varkelle - Tyhjiä, eli myöhemmin täydennettäviä hakemuksia ei kannata toimittaa, sillä niillä ei pääse jonon ohi - Määräraha varataan vasta myönteisen päätöksen kohdalla, ei hakemuksen toimittamisen ajankohtana

## Slide 8: Avustuksen ehdot (osa 1)
Avustuksen saaja: ei-taloudellista toimintaa harjoittava taloyhtiö tai ns. Varke-yhteisö
Avustus myönnetään rakennuskohtaisesti
Avustus myönnetään ympärivuotisessa asuinkäytössä oleviin pien-, ketju-, ja rivitaloille sekä asuinkerrostaloille
Avustuksen saajalla ei ole hakemuksen kohteena olevaan rakennukseen tai asuntoon myönnetty muuta energiatehokkuuden parantamiseksi tarkoitettua julkista avustusta
Korjaustoimenpiteitä ei ole aloitettu ennen kuin hakemus liiteasiakirjoineen on toimitettu Varkelle - Lukekaa vuoden 2026 poikkeuksista avustuksen hakuohjeissa

## Slide 9: Avustuksen ehdot (energiatehokkuus)
Rakennuksen energiatehokkuus (E-luku) pitää parantua vähintään 10 % määräysten edellyttämää vähimmäistasoa paremmalle tasolle = Pien-, ketju- ja rivitalojen E-luku pitää parantua 28 %, asuinkerrostalojen E-luku 23 %
Rakennuksen rakentamisajankohdan tai viimeisen käyttötarkoituksen muutoksen E-luku verrataan korjaustoimenpiteen jälkeiseen E-lukuun
Lasketaan vuoden 2018 Energiatodistuksen laskentakaavoilla - Huom. maksatusvaiheessa on eri ehdot E-luku-laskelmille

## Slide 10: Toimenpideluokat
Erilaisista energiatehokkuutta parantavista korjaustoimenpiteistä hyväksytään erisuuruiset osuudet kustannuksista
On tärkeää, että erotatte mahdollisimman tarkasti rakennuksessa tehtyjä korjaustoimenpiteitä toisistaan, jotta voimme Varkessa päätellä toimenpidekohtaiset avustusosuudet
Hyväksytyistä kustannuksista avustamme enintään 4000 € / asunto, kuitenkin enintään 50 %

## Slide 11: Laskentaesimerkki: Kerrostalo, 36 asuntoa
Avustuksen määräksi tulee seuraavista vaihtoehdoista pienempi:
Avustusmaksimi: 36 x 4 000 € = 144 000 €
Kustannusten perusteella: 0,5 x 260 000 € = 130 000 €
Avustus on 130 000 €
Tavoitteena 23 % vähennys E-lukuun,
Avustus enintään 4 000 € / asunto
Toimenpide | Kustannukset (avustettava osuus %) | Avustettava osuus €
Julkisivuremontti (lisälämmöneristys) | 1 000 000 € (20 %) | 200 000 €
Poistoilman lämmöntalteenotto | 120 000 € (50 %) | 60 000 €
Yhteensä | 1 120 000 € | 260 000 €

## Slide 12: Toimenpiteet – usein kysytyt kysymykset
Kaukolämpöön ja maalämpöön siirtymistä avustetaan vain, mikäli luovutaan käytössä olevasta fossiilisesta polttoaineesta
Mikäli ei siirrytä pois fossiilisesta polttoaineesta, maalämpöön siirtyminen-poistoilman lämmöntalteenoton hybridissä avustamme vain poistoilmalämpöpumpun osuus
Ikkunoiden ja ulko-ovien uusimisen jälkeinen U-arvo on oltava 0,7 tai pienempi
Toimenpiteet käsitellään kokonaisuuksina
Suosittelemme asiantuntijan palkkaamista energiatehokkuuslaskelmia varten, jonka palkkaamisen kustannukset voi sisällyttää avustuskelpoisiin suunnittelukustannuksiin
Usein korjaushanke vaatii enemmän kuin yhden korjaustoimenpiteen toteuttamista, jotta avustuksen ehtojen edellyttämä E-luvun parannus toteutuu

## Slide 13: Avustushakemuksen liitteet
Kaupparekisteriote + Yhtiöjärjestys
Taloyhtiöt: taloyhtiön yhtiökokouksen lainvoimainen päätös hankkeeseen ryhtymisestä ja rahoituksesta (asunto-osakeyhtiölaki)
Laskelma rakentamisajankohdan tai käyttötarkoituksen muutosvuoden E-luvusta
Laskelma korjausten jälkeisestä E-luvusta
Virallinen kustannusarvio toimenpiteittäin eriteltynä, esim. tarjous tai sopimus.
Varke-yhteisöt: Rasitustodistus - Käyttö- ja luovutusrajoitukset pitää olla voimassa vähintään viisi vuotta avustuksen hakuhetkestä

## Slide 14: Takauslaina ja energia-avustus
Uusi energia-avustus ja tulevana talvena päivitettävät takauslainan ehdot helpottavat taloyhtiöiden perusparannushankkeiden kokonaisrahoitusta.
Takauslainan päivitettyjen ehtojen mukaan takauslainan määrä voisi olla enintään 80 % perusparannushankkeen kokonaiskustannuksista. Energia-avustusta voidaan hyödyntää hankkeen 20 prosentin omarahoitusosuudessa, jolloin asukkailta kerättävien varojen määrä olisi pienempi.
Jos perusparannushanke koostuu pääosin vain energiatehokkuusremontista, niin energia-avustus voi kattaa omarahoitusosuuden kokonaan tai jopa pienentää tarvittavaa takauslainan määrää.
Energia-avustus ja uusitut takauslainaehdot helpottavat todennäköisesti lainan saantia ja mahdollistavat useamman taloyhtiön peruskorjauksen.

## Slide 15: Lukekaa avustusten hakuohjeet Varken verkkosivuilla!!!

## Slide 16: Kiitos!
Kysymykset voi lähettää:
Energia-avustus: energia-avustukset.varke@gov.fi
Esteettömyys- ja hissiavustus: korjausavustus.varke@gov.fi
Kirjaamo: varke.ym@gov.fi
Erityisasiantuntija Leif Andersson